| PLANILHA DE SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: |  | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE |  |  |  | SAM | 23 |
| Projeto : |  | CONCLUSÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL |  |  |  | LOTE nº | 01 |
| CÓDIGO | ORÍGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | PREÇO (R$) |  |  |  |
| X |  |  |  | QUANT | UNIT | SUBTOTAL | TOTAL |
| 1 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |
| 74209/1 | SEIL | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8,00 |  |  |  |
| 9 |  | LASTROS |  |  |  |  |  |
| 94116 | SEIL | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 2,25 |  |  |  |
| 15 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  |
| 85334 | SEIL | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 10,29 |  |  |  |
| 91016 | SEIL | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 94564 | SEIL | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 9,00 |  |  |  |
| 91307 | SEIL | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 17 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  |  |
| 84957 | SEIL | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | M2 | 9,00 |  |  |  |
| 19 |  | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |  |
| 19.3.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS |  |  |  |  |  |
| 91871 | SEIL | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,00 |  |  |  |
| 19.5 |  | CABOS |  |  |  |  |  |
| 91926 | SEIL | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 249,46 |  |  |  |
| 91932 | SEIL | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400,00 |  |  |  |
| 19.6 |  | CONDULETES |  |  |  |  |  |
| 95805 | SEIL | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 10,20 |  |  |  |
| 19.8 |  | CAIXAS |  |  |  |  |  |
| 91941 | SEIL | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 |  |  |  |
| 19.9 |  | QUADROS DE ENERGIA |  |  |  |  |  |
| 74131/1 | SEIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 19.11 |  | DISJUNTORES |  |  |  |  |  |
| 74130/1 | SEIL | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |  |  |  |
| 19.12 |  | INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |
| 91966 | SEIL | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 19.13 |  | TOMADAS |  |  |  |  |  |
| 92000 | SEIL | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 |  |  |  |
| 19.17 |  | ESPELHOS-b |  |  |  |  |  |
| 72335 | SEIL | ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22,00 |  |  |  |
| 19.18 |  | LUMINARIAS |  |  |  |  |  |
| 73953/6 | SEIL | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11,00 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |  |
| 3150 | AUX SEIL 02/17 | ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO COPEL, C/ SAÍDA SUBTERRÂNIEA BIF. 70A | UN | 1,00 |  |  |  |
| 21 |  | INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA |  |  |  |  |  |
| 21.2 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONIA |  |  |  |  |  |
| 83371 | SEIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 21.3 |  | CAIXAS PARA TELEFONIA |  |  |  |  |  |
| 73749/1 | SEIL | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 1,00 |  |  |  |
| 21.4 |  | FIOS E CABOS TELEFÔNICOS |  |  |  |  |  |
| 73768/1 | SEIL | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,00 |  |  |  |
| 21.5 |  | TOMADA PARA TELEFONE |  |  |  |  |  |
| 72337 | SEIL | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 24 |  | INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| 24.10 |  | EXTINTORES |  |  |  |  |  |
| 73775/1 | SEIL | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00 |  |  |  |
| 73775/2 | SEIL | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| x |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UN |  |  |  |  |
|  |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PVC 15X30 CM | UN | 6,00 |  |  |  |
|  |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BALIZAMENTO | UN |  |  |  |  |
|  |  | Luminária fluorescente completa para emergência de 15 W | UN | 3,00 |  |  |  |
| 25 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 25.12 |  | ENTRADA DE AGUA |  |  |  |  |  |
| 95634 | SEIL | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 25.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 91795 | SEIL | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24,00 |  |  |  |
| 25.33 |  | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |
| 95463 | SEIL | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1,00 |  |  |  |
| 26 |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS |  |  |  |  |  |
| 26.6 |  | TORNEIRAS E MISTURADORES |  |  |  |  |  |
| 86906 | SEIL | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 26.8 |  | APARELHOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |
| 95472 | SEIL | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 26.10 |  | REGISTROS E VALVULAS |  |  |  |  |  |
| 89985 | SEIL | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4,00 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS |  |  |  |  |  |
|  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40X30CM, INCL. ACESS. FIXAÇÃO, SIFÃO PLÁSTICO 1X1 1/2", ENGATE FLEXÍVEL 1/2" E VÁLVULA PLÁSTICO 1" (NÃO INCLUSO TORNEIRA) - FORNEC. E INST. | UN | 1,00 |  |  |  |
|  |  | BARRA DE APOIO AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO, "C" 40X50 CM - FORNEC. E INST. | UN | 2,00 |  |  |  |
|  |  | BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX C=40CM - FORNEC. E INST. | PÇ | 2,00 |  |  |  |
|  |  | BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=80CM - FORNEC. E INST. | UN | 4,00 |  |  |  |
| 27 |  | DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 27.6 |  | DRENOS COM TUBOS DE PVC |  |  |  |  |  |
| 83679 | SEIL | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6,00 |  |  |  |
| 27.11 |  | LEITO FILTRANTE |  |  |  |  |  |
| 73693 | SEIL | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA | M2 | 6,00 |  |  |  |
| 73873/4 | SEIL | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS | M3 | 2,16 |  |  |  |
| 28 |  | CAIXAS E COMPLEMENTOS |  |  |  |  |  |
| 28.5 |  | CAIXAS DE INSPECAO |  |  |  |  |  |
| 74104/1 | SEIL | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 2,00 |  |  |  |
| 28.6 |  | CAIXAS SIFONADAS |  |  |  |  |  |
| 89708 | SEIL | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 30 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  |  |
| 30.3 |  | EMBOCO |  |  |  |  |  |
| 89173 | SEIL | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 1.198,82 |  |  |  |
| 30.4 |  | REBOCO |  |  |  |  |  |
| 5998 | SEIL | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | M2 | 1.198,82 |  |  |  |
| 30.10 |  | CERAMICAS - PADRÃO POPULAR |  |  |  |  |  |
| 93392 | SEIL | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 25,90 |  |  |  |
| 31 |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  |  |
| 31.2 |  | CONTRAPISO |  |  |  |  |  |
| 94438 | SEIL | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 288,15 |  |  |  |
| 31.6 |  | PISO CERAMICO |  |  |  |  |  |
| 87249 | SEIL | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 288,15 |  |  |  |
| 32 |  | PINTURAS |  |  |  |  |  |
| 32.7 |  | FUNDO PREPARADOR |  |  |  |  |  |
| 88485 | SEIL | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1.198,82 |  |  |  |
| 32.8 |  | PINTURA EM MADEIRA |  |  |  |  |  |
| 84645 | SEIL | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | M2 | 3,78 |  |  |  |
| 74065/2 | SEIL | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 |  |  |  |  |
| 32.9 |  | PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS |  |  |  |  |  |
| 73924/1 | SEIL | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 36,00 |  |  |  |
| 32.11 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA |  |  |  |  |  |
| 88431 | SEIL | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 1.198,82 |  |  |  |
| 37 |  | LIMPEZAS |  |  |  |  |  |
| 37.1 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |
| 9537 | SEIL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 300,00 |  |  |  |
| 37.3 |  | LIMPEZAS DIVERSAS |  |  |  |  |  |
| 73806/1 | SEIL | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 1.198,82 |  |  |  |
| x |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |